|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 拆除小便斗及感应器 | 套 | 6.0 |  |  |
| 2 | 拆除蹲便器,感应器及地砖 | 套 | 15.0 |  |  |
| 3 | 拆除花岗石洗脸台及花岗石拖把池 | 套 | 3.0 |  |  |
| 4 | 小便斗﹑蹲便器拆除后给水管改造 | 项 | 1.0 |  |  |
| 5 | 成品立式小便斗,不锈钢感应器采购及安装 | 套 | 6.0 |  |  |
| 6 | 成品蹲便器,感应器采购及安装,地砖修复 | 套 | 15.0 |  |  |
| 7 | 直纹白大理石洗脸台及安装 | 个 | 3.0 |  |  |
| 8 | 直纹白大理石拖把池及安装 | 个 | 3.0 |  |  |
| 9 | 洗脸台陶瓷台下盆 | 套 | 6.0 |  |  |
| 10 | 洗脸台混合冷热水龙头及不锈钢下水栓 | 套 | 6.0 |  |  |
| 11 | 拖把池水龙头及不锈钢下水栓 | 套 | 3.0 |  |  |
| 12 | 洗脸台5厘镜面玻璃 | 面 | 3.0 |  |  |
| 13 | 不锈钢地漏过滤网 | 个 | 2.0 |  |  |
| 14 | 15个蹲位地面地砖零星修补 | m2 | 19.5 |  |  |
| 15 | 电梯墙面大理石零星修补 | 项 | 1.0 |  |  |
| 16 | 垃圾清理外运 | 项 | 1.0 |  |  |
| 17 | 地面成品保护 | 项 | 1.0 |  |  |
| 18 | 完工后卫生清理 | 项 | 1.0 |  |  |
| 合计（总价） | |  | | | |

省委统战部6-8层公共卫生间零星改造项目报价函

凡《主要材料及设备品牌表》中已明确品牌的，须按《主要材料及设备品牌表》明确的品牌提供。